## QVEST 220V SAPATAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Quadra coberta com vestiário - opção 220V com sapatas
Preço base: Sinapi Janeiro/2020 com desoneração
Estado:
Planilha Orçamentária | [6 empty] | BDI: | 31.25%
Quadra coberta com vestiário - 220V com sapatas
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | PREÇO SEM BDI (R$) | PREÇO COM BDI (R$) | VALOR (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 74209/1 | SINAPI | Placa de obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 273.6456 | 398.03 | 3980.3
1.2 | 74220/1 | SINAPI | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm e h= 2,20m | m² | 156 | 39.105 | 56.88 | 8873.28
1.3 | C2850 | SEINFRA | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto; inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | un | 1 | 2053.4594 | 2986.85 | 2986.85
1.4 | 93214 | SINAPI | Instalação provisória de água | un | 1 | 791.5325 | 1151.32 | 1151.32
1.5 | 73658 | SINAPI | Instalações provisórias de esgoto | un | 1 | 180.8537 | 263.06 | 263.06
1.6 | 93212 | SINAPI | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 434.995 | 632.72 | 1594.4544
1.7 | 93207 | SINAPI | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 468.4969 | 681.45 | 13629
1.8 | 93584 | SINAPI | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 335.39 | 487.84 | 9756.8
1.9 | C1630 | SEINFRA | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 810.03 | 47.8638 | 69.62 | 56394.2886
1.10 | 73859/2 | SINAPI | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 945 | 0.83187 | 1.21 | 1143.45
[5 empty] | Subtotal | 0
0
2 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  | 0
2.1 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  | 0
2.1.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m² | 13.2 | 36.5131 | 53.11 | 701.052
2.1.2 | 93358 | SINAPI | Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h= 2,0m | m³ | 41.08 | 41.2706 | 60.03 | 2466.0324
2.1.3 | 94098 | SINAPI | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 50 | 3.7606 | 5.47 | 273.5
2.1.4 | 93382 | SINAPI | Reaterro apiloado de vala com material da obra | m³ | 26.64 | 31.3019 | 45.53 | 1212.9192
2.2 |  |  | ARQUIBANCADAS |  |  | 0 |  | 0
2.2.1 | 94319 | SINAPI | Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre alvenarias) | m³ | 16.67 | 36.5131 | 53.11 | 885.3437
[5 empty] | Subtotal | 0
0
3 |  |  | FUNDAÇÕES |  |  | 0
3.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - SAPATAS |  |  | 0
3.1.1 | 96619 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 16.18 | 15.0838 | 21.94 | 354.9892
3.1.2 | 96535 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 68.15 | 28.0912 | 40.86 | 2784.609
3.1.3 | 92916 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 126.45 | 8.5525 | 12.44 | 1573.038
3.1.4 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 149.82 | 6.5725 | 9.56 | 1432.2792
3.1.5 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 73.64 | 9.3912 | 13.66 | 1005.9224
3.1.6 | 96558 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.56 | 284.3569 | 413.61 | 2713.2816
3.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  | 0 |  | 0
3.2.1 | 95241 | SINAPI | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 33.82 | 15.0838 | 21.94 | 742.0108
3.2.2 | 96536 | SINAPI | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 134.4 | 28.0912 | 40.86 | 5491.584
3.2.3 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 245.27 | 8.1194 | 11.81 | 2896.6387
3.2.4 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 169.82 | 9.3912 | 13.66 | 2319.7412
3.2.5 | 96557 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.92 | 284.3569 | 413.61 | 3275.7912
[5 empty] | Subtotal | 0
0
4 |  |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0
4.1 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  | 0
4.1.1 | 92434 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 28.39 | 29.7963 | 43.34 | 1230.4226
4.1.2 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 76.36 | 6.93 | 10.08 | 769.7088
4.1.3 | 92779 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 37 | 10.2025 | 14.84 | 549.08
4.1.4 | 92722 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.45 | 284.3569 | 413.61 | 599.7345
4.2 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS SUPERIORES |  |  | 0 |  | 0
4.2.1 | 92471 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 47.69 | 44.5637 | 64.82 | 3091.2658
4.2.2 | 92777 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 89.09 | 8.58 | 12.48 | 1111.8432
4.2.3 | 92778 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.27 | 6.93 | 10.08 | 93.4416
4.2.4 | 92775 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 14.84 | 39.0019 | 56.73 | 841.8732
4.2.5 | 92726 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 2.74 | 284.3569 | 413.61 | 1133.2914
4.3 |  |  | CONCRETO ARMADO - PILARES DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA |  |  | 0 |  | 0
4.3.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 4.68 | 29.7963 | 43.34 | 202.8312
4.3.2 | 92919 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 10mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 14.23 | 6.93 | 10.08 | 143.4384
4.3.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 3.67 | 10.2025 | 14.84 | 54.4628
4.3.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.23 | 284.3569 | 413.61 | 95.1303
4.4 |  |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS DA PAREDE DE FECHAMENTO DA QUADRA |  |  | 0 |  | 0
4.4.1 | 92460 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira plastificada com reaproveitamento | m² | 14.27 | 44.5637 | 64.82 | 924.9814
4.4.2 | 92917 | SINAPI | Armação de aço CA-50 Ø 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 29.9 | 8.58 | 12.48 | 373.152
4.4.3 | 92915 | SINAPI | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 13.44 | 10.2025 | 14.84 | 199.4496
4.4.4 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.86 | 284.35 | 413.6 | 355.696
4.5 |  |  | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA |  |  | 0 |  | 0
4.5.1 | 92526 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 10.8 | 12.5469 | 18.25 | 197.1
4.5.2 | C2862 | SEINFRA | Lastro de brita compactada, espessura 5cm | m³ | 37.25 | 72.5588 | 105.54 | 3931.365
4.5.3 | 68053 | SINAPI | Fornecimento e instalação de lona plástica em laje de piso da quadra, espessura 150 micras | m² | 745 | 3.8569 | 5.61 | 4179.45
4.5.4 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 #15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 745 | 8.1881 | 11.91 | 8872.95
4.5.5 | 92779 | SINAPI | Barra de transferencia para juntas de dilatação em aço CA-50 Ø12,5mm, com fornecimento e instalação | kg | 643.46 | 5.6787 | 8.26 | 5314.9796
4.5.6 | 68325 | SINAPI | Piso em concreto 20MPa usinado, espessura 7cm, incluso selante a base de poliuretano (dimensões 1x1m, para junta de dilatação) | m² | 745 | 32.4637 | 47.22 | 35178.9
4.6 |  |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS |  |  | 0 |  | 0
4.6.1 | 92518 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para laje, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 20.04 | 12.5469 | 18.25 | 365.73
4.6.2 | 85662 | SINAPI | Armação em tela de aço Q-92 # 15cm; incluso fornecimento e colocação | m² | 228.16 | 8.1881 | 11.91 | 2717.3856
4.6.3 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 6.35 | 284.3569 | 413.61 | 2626.4235
4.7 |  |  | CONCRETO - REVESTIMENTO DOS PILARES |  |  | 0 |  | 0
4.7.1 | 92422 | SINAPI | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 47.12 | 29.7963 | 43.34 | 2042.1808
4.7.2 | 92720 | SINAPI | Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 4.34 | 284.3569 | 413.61 | 1795.0674
4.8 |  |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS |  |  | 0 |  | 0
4.8.1 | 93183 | SINAPI | Verga e contraverga pré-moldada fck= 20MPa, seção 10x10cm | m | 25.9 | 36.1213 | 52.54 | 1360.786
4.9 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA |  |  | 0 |  | 0
4.9.1 |  | CPU | Estrutura metálica para colunas e travamentos | kg | 11245 | 6.8475 | 9.96 | 112000.2
4,2,1 |  |  | Estrutura metalica em arco, vao de 23,40m | m² | 744.52 | 60.6925 | 88.28 | 65726.2256
4.9.3 | C1600 | SEINFRA | Lanternim em estrutura metálica | m² | 206.4 | 15.95 | 23.2 | 4788.48
4.9.4 |  | CPU | Estrutura metálica para telhas do vestiário | kg | 891 | 6.8475 | 9.96 | 8874.36
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
5 |  |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 0 |  | 0
5.1 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 |  | 0
5.1.1 | 87489 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 177.58 | 26.1525 | 38.04 | 6755.1432
5.1.2 | 93202 | SINAPI | Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) | m | 65.12 | 12.9937 | 18.9 | 1230.768
5.2 |  |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS |  |  | 0 |  | 0
5.2.1 | 87481 | SINAPI | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 114.58 | 43.7662 | 63.66 | 7294.1628
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
6 |  |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 |  | 0
6.1 |  |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  | 0 |  | 0
6.1.1 | 90843 | SINAPI | PM1 - Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), dimensões 80x210cm, espessura 3,5cm; incluso dobradiças, batentes e fechadura | un | 3 | 550.5844 | 800.85 | 2402.55
6.1.2 |  | CPU | PM2 - Porta em compensado de madeira, dimensões 60x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 4 | 588.6306 | 856.19 | 3424.76
6.1.3 |  | CPU | PM3 - Porta em compensado de madeira, dimensões 90x160cm, folha lisa revestida com laminado melamínico; incluso marco e dobradiças | un | 2 | 666.7031 | 969.75 | 1939.5
6.2 |  |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0
6.2.1 | 100866 | SINAPI | Barra de apoio, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 | un | 9.2 | 196.2537 | 285.46 | 2626.232
6.2.2 |  | CPU | Chapa metalica plna resistente a impactos 14GSG 1,95mm, nas portas PM1 | m² | 2.4 | 93.0806 | 135.39 | 324.936
6.2.3 | 74046/2 | SINAPI | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | un | 6 | 25.135 | 36.56 | 219.36
6.3 |  |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  | 0 |  | 0
6.3.1 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 50x50cm, JA-1,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 0.5 | 337.4937 | 490.9 | 245.45
6.3.2 | 94569 | SINAPI | Janela de Alumínio, basculante 50x160cm, JA-2,conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro miniboreal, espessura 6mm | m² | 5.6 | 337.4937 | 490.9 | 2749.04
6.4 |  |  | VIDROS |  |  | 0 |  | 0
6.4.1 |  | SINAPI | Vidros fantasia miniboreal 6mm- fornecimento e instalacao | m² | 3.82 | 114.2556 | 166.19 | 634.8458
6.4.2 | 85005 | SINAPI | Espelho cristal, espessura 4mm, sem moldura | m² | 2.7 | 222.2412 | 323.26 | 872.802
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
7 |  |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | 0 |  | 0
7.1 |  | CPU | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 819.82 | 30.2294 | 43.97 | 36047.4854
7.2 |  | CPU | Telha metálica ondulada pré pintada na cor branca, espessura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 165 | 30.2294 | 43.97 | 7255.05
7.3 |  | CPU | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (cobertura em arco) | m² | 208.32 | 30.2294 | 43.97 | 9159.8304
7.4 |  | CPU | Telha metálica ondulada acabamento natural, espssura 0,5mm (fechamento lateral) | m² | 145.78 | 34.3544 | 49.97 | 7284.6266
7.5 | 94449 | SINAPI | Telha ondulada translúcida de fibra vidro, incluso acessórios para fixação | m² | 78.66 | 30.965 | 45.04 | 3542.8464
7.6 | 94231 | SINAPI | Rufo metálico | m | 31.68 | 18.8306 | 27.39 | 867.7152
7.7 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa metálica para vestiário | m | 16.8 | 27.1562 | 39.5 | 663.6
7.8 | 94228 | SINAPI | Calha em chapa metálica para quadra | m | 64 | 39.655 | 57.68 | 3691.52
7.9 | 71623 | SINAPI | Pingadeira de concreto | m | 33.6 | 16.8987 | 24.58 | 825.888
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
8 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 |  | 0
8.1 | 74106/1 | SINAPI | Impermeabilização de superfície com tinta betuminosa em fundações, 2 demãos | m² | 202.55 | 6.5725 | 9.56 | 1936.378
[5 empty] | Subtotal | 0 |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  | 0
9 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  | 0 |  | 0
9.1 |  |  | REVESTIMENTO INTERNO |  |  | 4.6544 | 6.77 | 0
9.1.1 | 87878 | SINAPI | Chapisco em parede interna com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 197.74 | 16.4244 | 23.89 | 4724.0086
9.1.2 | 87535 | SINAPI | Emboço de parede interna com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2cm | m² | 197.74 | 12.43 | 18.08 | 3575.1392
9.1.3 | 87543 | SINAPI | Reboco de parede com argamassa traço 1:3 (cal e areia fina), espessura 0,5cm | m² | 33.98 | 44.5019 | 64.73 | 2199.5254
9.1.4 | 87273 | SINAPI | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30x40cm - inclusive rejunte - aplicadas à altura inteira das paredes | m² | 99.36 | 0 |  | 0
9.2 |  |  | REVESTIMENTO EXTERNO |  |  | 0 |  | 0
9.2.1 | 87905 | SINAPI | Chapisco em parede externa com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) | m² | 243.15 | 4.6544 | 6.77 | 1646.1255
9.2.2 | 87792 | SINAPI | Massa única ou emboço para fachada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm | m² | 243.15 | 19.58 | 28.48 | 6924.912
9.3 |  |  | REVESTIMENTO TETO |  |  | 0 |  | 0
9.3.1 | 96116 | SINAPI | Forro de PVC, inclusive estrutura de fixação | m² | 56.15 | 61.1669 | 88.97 | 4995.6655
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 |  | 0
10.1 | 87630 | SINAPI | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 58.15 | 22.5706 | 32.83 | 1909.0645
10.2 |  | SINAPI | Camada impermeabilizadora, espessura 5 cm | m² | 58.15 | 48.1525 | 70.04 | 4072.826
10.2 | 87251 | SINAPI | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 cm x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 58.15 | 31.6319 | 46.01 | 2675.4815
10.3 | C2284 | SEINFRA | Soleira em granito cinza andorinha, L= 15cm, espessura 2cm | m | 0.86 | 43.2506 | 62.91 | 54.1026
10.4 | 94963 | SINAPI | Rampa de acesso ao pátio coberto em concreto não-estrutural | m³ | 1.82 | 211.7775 | 308.04 | 560.6328
10.5 | C4624 | SEINFRA | Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa | m² | 5.85 | 81.1937 | 118.1 | 690.885
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
11 |  |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  | 0 |  | 0
11.1 | 79460 | SINAPI | Pintura prime epóxi para estrutura de concreto, 2 demãos | m² | 47.12 | 30.3119 | 44.09 | 2077.5208
11.2 | C2040 | SEINFRA | Pintura prime epóxi para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 301.08 | 6.9437 | 10.1 | 3040.908
11.3 | 100742 | SINAPI | Pintura esmalte para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 301.08 | 17.435 | 25.36 | 7635.3888
11.4 | 100722 | SINAPI | Pintura esmalte para telhamento metálico com fundo anticorrosivo, 2 demãos | m² | 984.82 | 12.2444 | 17.81 | 17539.6442
11.5 | 41595 | SINAPI | Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva | m | 275.6 | 7.4319 | 10.81 | 2979.236
11.6 | 88495 | SINAPI | Emassamento com lixamento de parede para pintura PVA | m² | 68.76 | 6.1463 | 8.94 | 614.7144
11.7 | 88487 | SINAPI | Pintura PVA, 2 demãos | m² | 68.76 | 6.0156 | 8.75 | 601.65
11.8 | 88485 | SINAPI | Fundo selador acrílico para grafiato | m² | 243.15 | 1.5469 | 2.25 | 547.0875
11.9 | 88423 | SINAPI | Pintura texturizada acrílica (grafiato) | m² | 243.15 | 10.6219 | 15.45 | 3756.6675
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
12 |  |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 0 |  | 0
12.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 |  | 0
12.1.1 | 89446 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 25mm | m | 38.9 | 3.5406 | 5.15 | 200.335
12.1.2 | 89449 | SINAPI | Tubo PVC soldável Ø 50mm | m | 35.76 | 12.8562 | 18.7 | 668.712
12.1.3 | 89504 | SINAPI | Curva PVC 45º soldável Ø 50mm | un | 4 | 9.6594 | 14.05 | 56.2
12.1.4 | 89489 | SINAPI | Curva PVC 90º soldável Ø 25mm | un | 22 | 3.6781 | 5.35 | 117.7
12.1.5 | 89503 | SINAPI | Curva PVC 90º soldável Ø 50mm | un | 8 | 10.67 | 15.52 | 124.16
12.1.6 | 90373 | SINAPI | Joelho PVC de redução 90º soldável com bucha de latão 25mm x 1/2" | un | 18 | 8.3463 | 12.14 | 218.52
12.1.7 | 89617 | SINAPI | Tê PVC soldável 25mm | un | 10 | 3.7125 | 5.4 | 54
12.1.8 | 89625 | SINAPI | Tê PVC soldável 50mm | un | 8 | 11.9144 | 17.33 | 138.64
12.1.9 | 89627 | SINAPI | Tê PVC de redução soldável 50mm x 25mm | un | 6 | 2.4956 | 3.63 | 21.78
12.1.10 | 89534 | SINAPI | Luva soldável com rosca 25mm x ¾" | un | 8 | 5.115 | 7.44 | 59.52
12.1.11 | 90375 | SINAPI | Bucha PVC de redução soldável longa 50mm x 25mm | un | 4 | 5.115 | 7.44 | 29.76
12.2 |  |  | REGISTROS E OUTROS |  |  | 0 |  | 0
12.2.1 | 94495 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 1" | un | 6 | 40.3838 | 58.74 | 352.44
12.2.2 | 94498 | SINAPI | Registro de gaveta bruto Ø 2" | un | 4 | 70.015 | 101.84 | 407.36
12.2.3 | 89985 | SINAPI | Registro de pressão com canopla Ø ¾" | un | 8 | 36.575 | 53.2 | 425.6
12.2.4 | 89538 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto Ø25mm x ¾" com bolsa-rosca para registro | un | 8 | 2.3375 | 3.4 | 27.2
12.2.5 | 89553 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto Ø32mm x 1" com bolsa-rosca para registro | un | 12 | 3.5131 | 5.11 | 61.32
12.2.6 | 89610 | SINAPI | Adaptador PVC soldável curto Ø60mm x 2" com bolsa-rosca para registro | un | 8 | 12.8562 | 18.7 | 149.6
12.2.7 | 94788 | SINAPI | Adaptador PVC soldável longo Ø60mm x 2" com flange para caixa dágua | un | 4 | 59.9087 | 87.14 | 348.56
12.2.8 | 86884 | SINAPI | Engate flexível plástico ½" x 30cm | un | 10 | 5.115 | 7.44 | 74.4
12.2.9 |  | CPU | Caixa d'água em polietileno, capacidade 3000L | un | 1 | 853.0156 | 1240.75 | 1240.75
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
13 |  |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 0 |  | 0
13.1 | 89711 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 40mm | m | 24.68 | 11.1512 | 16.22 | 400.3096
13.2 | 89712 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 50mm | m | 9.5 | 16.4862 | 23.98 | 227.81
13.3 | 89714 | SINAPI | Tubo de PVC Série Normal Ø 100mm | m | 28.58 | 31.1988 | 45.38 | 1296.9604
13.4 | 89728 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 40mm | un | 6 | 5.6994 | 8.29 | 49.74
13.5 | 89811 | SINAPI | Curva curta PVC 90º Ø 100mm | un | 18 | 16.1081 | 23.43 | 421.74
13.6 | 89726 | SINAPI | Joelho PVC 45º Ø 40mm | un | 5 | 5.1081 | 7.43 | 37.15
13.7 | 89724 | SINAPI | Joelho PVC 90º com anel 40mm x 1½" | un | 10 | 4.4481 | 6.47 | 64.7
13.8 | 89783 | SINAPI | Junção PVC simples 40mm, soldável | un | 6 | 6.8475 | 9.96 | 59.76
13.9 | 89709 | SINAPI | Ralo Sifonado PVC soldável, 100mm x 40mm | un | 8 | 6.2975 | 9.16 | 73.28
13.10 | 89708 | SINAPI | Caixa Sifonada 150x150x50mm | un | 6 | 37.4069 | 54.41 | 326.46
13.11 | 74166/1 | SINAPI | Caixa de inspeção 60x60cm | un | 5 | 104.9194 | 152.61 | 763.05
13.12 |  | SINAPI | Valvula de retencao vertical para lavatório Ø 1"'', fornecimento e instalacao | un | 8 | 74.0919 | 107.77 | 862.16
[5 empty] | Subtotal | 0 |  | #VALUE!
[6 empty] | 0 |  | 0
14 |  |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 |  | 0
14.1 |  |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 |  | 0
14.1.1 | 89848 | SINAPI | Tubo de PVC Ø100mm | m | 10.4 | 20.3431 | 29.59 | 307.736
14.1.2 | 89744 | SINAPI | Joelho 90 - 100mm | m | 94 | 32.45 | 47.2 | 4436.8
14.13 |  | SINAPI | Caixa de passagem em alvenaroa 40x40x50cm | un | 8 | 116.5381 | 169.51 | 1356.08
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
15 |  |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  | 0 |  | 0
15.1 | 86888 | SINAPI | Bacia Sanitária Convencional, Deca ou equivalente com acessórios | un | 6 | 342.9044 | 498.77 | 2992.62
15.2 | 99635 | SINAPI | Válvula de descarga com duplo acionamento | un | 6 | 174.5219 | 253.85 | 1523.1
15.3 | 86901 | SINAPI | Cuba de embutir oval em louça branca | un | 6 | 102.1419 | 148.57 | 891.42
15.4 | 86904 | SINAPI | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | un | 2 | 148.9056 | 216.59 | 433.18
15.5 | C1151 | SEINFRA | Ducha Higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | un | 2 | 129.7519 | 188.73 | 377.46
15.6 | 86906 | SINAPI | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | un | 8 | 31.8794 | 46.37 | 370.96
15.7 | 86915 | SINAPI | Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira | un | 1 | 53.5356 | 77.87 | 77.87
15.8 | 9535 | SINAPI | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | un | 8 | 48.9913 | 71.26 | 570.08
15.9 | 95544 | SINAPI | Papeleira Metálica, DECA ou equivalente | un | 6 | 30.2775 | 44.04 | 264.24
15.10 |  | CPU | Dispenser Toalha, Melhoramentos ou equivalente | un | 4 | 22.9213 | 33.34 | 133.36
15.11 |  | CPU | Dispenser papel higiênico tipo rolão | un | 2 | 22.9213 | 33.34 | 66.68
15.12 | 95547 | SINAPI | Dispenser Saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | un | 6 | 22.3025 | 32.44 | 194.64
15.13 | 100875 | SINAPI | Cadeira articulada para banho | un | 8 | 20.8794 | 30.37 | 242.96
15.14 | 100868 | SINAPI | Banco articulado metalico para banho PNE, fornecimento e instalacao | un | 2 | 649.825 | 945.2 | 1890.4
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
16 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 |  | 0
16.1 | 72553 | SINAPI | Extintor PQS - 6KG | un | 2 | 104.3762 | 151.82 | 303.64
16.2 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergência de blocos autônomos de LED, com autonomia de 2h | un | 2 | 231.8456 | 337.23 | 674.46
16.3 | 72947 | SINAPI | Marcação de piso com tinta retrorrefletiva para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | un | 2 | 30.5869 | 44.49 | 88.98
16.4 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, saida de emergencia |  | 4 | 14.5544 | 21.17 | 84.68
16.5 |  | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, Extintor de incendio | un | 4 | 17.49 | 25.44 | 101.76
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
17 |  |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  | 0 |  | 0
17.1 |  |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 |  | 0
17.1.1 | 74131/4 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia para 18 disjuntores | un | 1 | 296.6562 | 431.5 | 431.5
17.1.2 | C3579 | SEINFRA | Quadro de medição | un | 1 | 60.3488 | 87.78 | 87.78
17.1.3 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | un | 7 | 10.8625 | 15.8 | 110.6
17.1.4 | 74130/1 | SINAPI | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | un | 8 | 10.8625 | 15.8 | 126.4
17.1.5 | 74130/4 | SINAPI | Disjuntor tripolar termomagnético 40A | un | 2 | 71.1838 | 103.54 | 207.08
17.1.6 | C4530 | SEINFRA | Dispositivo diferencial residual 25A | un | 9 | 119.2262 | 173.42 | 1560.78
17.1.7 | C4562 | SEINFRA | Dispositivo de proteção contra surtos de tensão 40kA/350V | un | 4 | 93.6169 | 136.17 | 544.68
17.2 |  |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 |  | 0
17.2.1 | 91854 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 25mm | m | 19.8 | 4.9156 | 7.15 | 141.57
17.2.2 | 91856 | SINAPI | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado Ø 32mm | m | 21.69 | 6.2631 | 9.11 | 197.5959
17.2.3 | 91866 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø20mm (1/2") | m | 5 | 3.9875 | 5.8 | 29
17.2.4 | 91867 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø25mm (3/4") | m | 113.35 | 4.8606 | 7.07 | 801.3845
17.2.5 | 91868 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø32mm (1") | m | 17.54 | 6.7169 | 9.77 | 171.3658
17.2.6 | 93008 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø50mm (1.1/2") | m | 7.02 | 8.3256 | 12.11 | 85.0122
17.2.7 | 93009 | SINAPI | Eletroduto PVC rígido roscável Ø60mm (2") | m | 23.1 | 12.1825 | 17.72 | 409.332
17.2.8 | 95811 | SINAPI | Condulete em PVC tipo LB de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 8.5663 | 12.46 | 62.3
17.2.9 | 95814 | SINAPI | Condulete em PVC tipo TB de ¾", inclusive acessórios | un | 10 | 10.45 | 15.2 | 152
17.2.10 | 95817 | SINAPI | Condulete em PVC tipo XA de ¾", inclusive acessórios | un | 5 | 19.1675 | 27.88 | 139.4
17.2.11 | C0466 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de ¾" | un | 75 | 1.375 | 2 | 150
17.2.12 | C0466 | SEINFRA | Abraçadeira metálica tipo D de 1" | un | 16 | 1.485 | 2.16 | 34.56
17.2.13 |  | SINAPI | Bucha e arruela de aco galvanizado 1/2'''', fornecimento e instalacao. | un | 5 | 1.045 | 1.52 | 7.6
17.2.14 |  | SINAPI | Bucha e arruela de aco galvanizado 1/1/2'''', fornecimento e instalacao. | un | 13 | 0.91438 | 1.33 | 17.29
17.2.15 | 91887 | SINAPI | Curva 90º PVC longa rosca 1/2" | un | 1 | 4.7781 | 6.95 | 6.95
17.2.16 |  | SINAPI | Curva 135º PVC longa rosca 1 1/2" |  | 2 | 19.4081 | 28.23 | 56.46
17.2.16 | 93018 | SINAPI | Curva 90º PVC rosca 1 1/2" | un | 2 | 4.7781 | 6.95 | 13.9
17.2.17 | 91874 | SINAPI | Luva PVC rosca 1/2" | un | 2 | 2.6194 | 3.81 | 7.62
17.2.18 | 91875 | SINAPI | Luva PVC rosca 3/4" | un | 18 | 3.4581 | 5.03 | 90.54
17.2.19 | 91876 | SINAPI | Luva PVC rosca 1" | un | 4 | 4.565 | 6.64 | 26.56
17.2.20 | 93013 | SINAPI | Luva PVC rosca 1 1/2" | un | 5 | 7.8306 | 11.39 | 56.95
17.2.21 | 91941 | SINAPI | Caixa de PVC 4x2 | un | 16 | 5.3831 | 7.83 | 125.28
17.2.22 | 91937 | SINAPI | Caixa octogonal de PVC 3x3 | un | 9 | 6.0912 | 8.86 | 79.74
17.3 |  |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  | 0 |  | 0
17.3.1 | 91926 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em pvc/70ºC, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm² | m | 519.26 | 2.2069 | 3.21 | 1666.8246
17.3.2 | 91928 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em pvc/70ºC, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm² | m | 179.61 | 3.0456 | 4.43 | 795.6723
17.3.3 | 91930 | SINAPI | Condutor de cobre unipolar, isolação em pvc/70ºC, camada de proteção em pvc, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm² | m | 99.42 | 3.7056 | 5.39 | 535.8738
17.4 |  |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  | 0 |  | 0
17.4.1 | 91996 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 2 | 17.4831 | 25.43 | 50.86
17.4.2 | 91997 | SINAPI | Tomada universal, 2P+T, 20A/250V, com suporte e placa | un | 1 | 18.8375 | 27.4 | 27.4
17.4.3 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples 10A, com suporte e placa | un | 1 | 14.7125 | 21.4 | 21.4
17.4.4 | 92023 | SINAPI | Interruptor simples com tomada universal 2P+T, 10A/250V, com suporte e placa | un | 2 | 26.0494 | 37.89 | 75.78
17.4.5 | C2298 | SEINFRA | Placa cega de PVC 4x2 | un | 8 | 2.0281 | 2.95 | 23.6
17.4.6 | 97586 | SINAPI | Luminárias 2x40W de sobrepor completa | un | 9 | 71.94 | 104.64 | 941.76
17.4.7 |  | CPU | Luminária de alumínio para quadra poliesportiva, refletor 17" com gradil aramado e base E40 para lâmpada de luz mista 500W | un | 20 | 238.8925 | 347.48 | 6949.6
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
18 |  |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 0 |  | 0
18.1 | 96985 | SINAPI | Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m | un | 6 | 234.0731 | 340.47 | 2042.82
18.2 |  | CPU | Caixa de equalização de potências de embutir | un | 1 | 174.0269 | 253.13 | 253.13
18.3 | 96973 | SINAPI | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 21 | 17.7856 | 25.87 | 543.27
18.4 | 96974 | SINAPI | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 120 | 25.2313 | 36.7 | 4404
18.5 | 93008 | SINAPI | Eletroduto de PVC rígido Ø 50mm | m | 11.4 | 8.3256 | 12.11 | 138.054
18.6 |  | SEINFRA | Conector mini-gar em bronze 2 cabos 5/8''''' TEL-580, fornecimento e instalacao'' | un | 6 | 12.2719 | 17.85 | 107.1
18.7 | 98463 | SINAPI | Conector mini-gar em bronze estanhado | un | 6 | 18.4869 | 26.89 | 161.34
18.8 | C2457 | SEINFRA | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm2 | un | 6 | 11.1031 | 16.15 | 96.9
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
19 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 |  | 0
19.1 |  |  | GERAL |  |  | 0 |  | 0
19.1.1 | C4068 | SEINFRA | Bancadas e divisórias em granito cinza andorinha, espessura 2,5cm | m² | 25 | 284.4256 | 413.71 | 10342.75
19.1.3 | C1350 | SEINFRA | Conjunto estrutural metálico para tabelas de basquete, inclusive tabelas | un | 1 | 2828.3956 | 4114.03 | 4114.03
19.1.4 | C1349 | SEINFRA | Conjunto metálico de traves para futsal, inclusive redes | un | 1 | 2336.6475 | 3398.76 | 3398.76
19.1.5 | C1351 | SEINFRA | Conjunto metálico de traves para vôlei, inclusive redes | un | 1 | 1418.9244 | 2063.89 | 2063.89
19.1.6 | C4646 | SEINFRA | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2" | m | 9.6 | 167.8256 | 244.11 | 2343.456
19.1.7 | C1869 | SEINFRA | Peitoril em granito cinza, largura=15cm | m | 12.2 | 44.5637 | 64.82 | 790.804
19.2 |  |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  | 0 |  | 0
19.2.1 | 74244/1 | SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado 2", com tela de arame galvanizado malha quadrada 5x5cm | m² | 149.52 | 87.4981 | 127.27 | 19029.4104
19.2.2 |  | CPU | Portão metálico 1 folhas de abrir com estrutura em tubos de aço e tela galvanizada | m² | 7.56 | 352.2062 | 512.3 | 3872.988
[5 empty] | Subtotal | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
20 |  |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 |  | 0
20.1 | 99803 | SINAPI | Limpeza de obra | m² | 810.03 | 1.4575 | 2.12 | 1717.2636
20.2 |  | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | un | 1 | 1.5881 | 2.31 | 2.31
Subtotal
[5 empty] | Custo TOTAL com BDI |  | 535851.91
1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico da Quadra coberta com vestiário. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboração se dá ao final do estabelecimento das fundações adequadas ao solo do local onde o projeto será edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessários.
2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f.
3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

## CRONOGRAMA
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Obra: Quadra coberta com vestiário
Unidade Federativa:
Cronograma de Planejamento
PLANEJAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR (R$) | % ITEM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  | 100%
0
3 | FUNDAÇÕES |  |  | 50% | 50%
|  |  |  | 0 | 0
4 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 35% | 35% | 30%
[5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
7 | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 90% | 10%
[6 empty] | 0 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 100%
0
9 | REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
10 | SISTEMAS DE PISOS | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | [5 empty] | 40% | 30% | 30%
[7 empty] | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
13 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | [6 empty] | 100%
0
15 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | [7 empty] | 100%
16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | [7 empty] | 100%
0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS - (127V/220V) | [5 empty] | 50% | 50%
[7 empty] | 0 | 0
18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 30% | 10% | 40% | 20%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 30% | 70%
[8 empty] | 0 | 0
20 | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | 100%
0
Valores totais |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0