ANEXO II-MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº 004/2018  - EDITAL Nº 004/2018 -   PREGÃO PRESENCIAL  Nº 004/2018 – RP Nº 001/2018

Razão Social:__________________________________________________________________________________

Nome do Representante Legal:  _______________________________________________________________

##### CPF: - ______________________________________RG:________________________________________

Endereço completo)::__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Telefone / Fax: ________________________________________________________________________________

E-mail:_______________________________________________________________________________________

Nº CNPJ: ____________________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº ______________________________________________________________________

# DECLARAÇÃO:

1 - Pela presente, declaramos,  inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 8666/93 e alterações e da Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações.

2 – Declaramos,  que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

3) Declaramos,  a idoneidade, não incluso no Art. 87, Incisos I, II, III e IV,  §único  da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

4) Declaramos, estar cumprindo o Inciso V do Art. 27 da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

5) Declaramos, enfim de que todos os documentos, proposta e demais informações prestadas, são verdadeiras.

6 – Declaramos, prestar ao MUNICÍPIO, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo à estipulações do correspondente edital e,

a) Declaramos, observar  integralmente  as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas existentes e aplicáveis, quanto ao fornecimento do objeto desta Licitação;

b) o prazo de validade desta proposta é de 60 dias úteis.

OBJETO: Constitui objeto do presente Registro de Preços a aquisição de equipamentos eletro-eletrônicos permanentes e de consumo, destinado exclusivamente à participação de Micro-empresa ou Empresa de Pequeno Porte, objetivando à manutenção dos diversos departamentos da Prefeitura Municipal, de acordo com as especificações do Anexo I-Modelo de Proposta.

MODO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

| ITEM | QTE | UD | DESCRIÇÃO | MARCA |  | P.U. -R$ | P.T. -R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 305 | Mt. | Cabo de rede UTP CAT 5E Azul |  |  |  |  |
|  | 300 | Unid. | Conector Macho Cat5e Rj45 |  |  |  |  |
|  | 10 | Unid. | Dispositivo de Proteção contra surtos(DPS), Classe III, para equipamentos eletroeletrônicos conectados à linha de alimentação elétrica, contendo as seguintes especificações: - Filtro EMI RFI para a atenuação de ruídos causados por interferência eletromagnética e de radiofreqüência. - Desconexão térmica por micro disjuntor. -Tecnologia de proteção: Varistor de óxido de zinco(MOV). - Proteção lêmica. - Número de condutores protegicos: mínimo 02(dois). - Tensão nominal de operação: 127v/220v. - Controle de Carga Nominal: 10. - Potência nominal: 1270/2200. - Conexão de entrada: cabo PP de 1,5m com plugue 2P+T – 10A. - Conexão de saída: 05 tomadas 2P+T – 10A. |  |  |  |  |
|  | 10 | Unid | Estabilizador de voltagem |  |  |  |  |
|  | 15 | Unid | Fonte de Alimentação Fonte Atx; Potência: - Real: mínimo de 230w- Fan Cooler: Traseiro 8 X 8 Cm- Bivolt Manual Com Chave Seletora: 110v-220v; Entrada Ac: - Voltagem: 115v/230v- Corrente: 4-8ª- Freqüência: 50hz/60hz |  |  |  |  |
|  | 4 | Unid | HD Externo com conexão USB 3.0 com capacidade de 1 TB |  |  |  |  |
|  | 5 | Unid | HD interno 500 GB SATA III para Notebook |  |  |  |  |
|  | 10 | Unid | HD interno para 1 TB SATA III |  |  |  |  |
|  | 10 | Unid | HD interno para PC 320 GB IDE |  |  |  |  |
|  | 1 | und | Mini Rack De Parede 19 X 3us X 330mm para switch |  |  |  |  |
|  | 5 | Unid | Monitor led 18,5 POLEGADAS (1366 X 768) |  |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Mouse USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROOL (COM FIO) |  |  |  |  |
|  | 3 | Unid. | Nobreak 1400va 5t 115v mono |  |  |  |  |
|  | 3 | Unid | Roteador padrão 3 antenas |  |  |  |  |
|  | 3 | Unid | Switch padrão 10/100 8 portas |  |  |  |  |
|  | 20 | Unid | Teclado USB, ABNT2, 107 teclas, com cabo |  |  |  |  |
|  | 1 | Unid. | # Testador de Cabos RJ11, RJ45, USB e BNC, LEDs de indicação, com verificação de conectado e cruzado, leitura rápida com resposta, sem conexão e curto-circuito,indicação de bateria fraca e aviso sonoro diferenciado. |  |  |  |  |
| TOTAL……………………………………………………………………………………R$ |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________, ______ de ____________________de 2018

____________________________________________________

Assinatura do Representante Legal