ANEXO I-MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO Nº 047/2019 - EDITAL Nº 046/2019 – PP Nº 036/2019

Razão Social:_______________________________________________________________________

Nome do Representante Legal:  ______________________________________________________________

##### CPF: - ______________________________________RG:__________________________________

Endereço completo)::______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Telefone / Fax: ____________________________________________________________________________

E-mail: ___________________________________________________________________________

Nº CNPJ: _________________________________________________________________________

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº ___________________________________________________________

# DECLARAÇÃO:

1 – Declaramos, inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei Federal nº 10.520/2002 e alterações e, supletivamente da Lei Federal nº 8666/93 e alterações.

2 – Declaramos, que após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação.

3 –Declaramos,  a idoneidade, não incluso  no Art. 87, Incisos I, II, III e IV,  §único  da Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

4 – Declaramos, estar cumprindo o Inciso V do Art. 27 da Lei Federal 8.666/93 e alterações;

5 – Declaramos, de que todos os documentos, proposta e demais informações prestadas, são verdadeiras.

6 – Declaramos, prestar ao MUNICÍPIO, pelos preços a seguir indicados, o fornecimento do objeto desta licitação, obedecendo à estipulações do correspondente edital e,

a)  Declaramos, observar  integralmente  as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas existentes e aplicáveis, quanto ao fornecimento do objeto desta Licitação;

b) o prazo de validade desta proposta é de 60 dias úteis.

OBJETO: Constitui o objeto do presente,  a contratação de empresa objetivando a aquisição de equipamentos odontológicos permanentes para o Departamento Municipal de Saúde  através do Termo de Compromisso nº 3159201712191346543-MS, de acordo com as especificações do Anexo I-Modelo de Proposta

MODO DE APRESENTA.ÇÃO DA PROPOSTA

| ITEM | QTE | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | P.U.-R$ | V.T (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | UD | Autoclave horizontal de mesa de até 75 litros , câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação digital e capacidade de até 25 litros |  |  |  |
|  | 1 | UD | Bomba De Vácuo para 1 consultório ½ CV; Filtro de detritos localizado na entrada de sucção da bomba; Filtro de entrada de água; Base que não enferruja – fabricada em Nylon injetado com reforço de fibra de vidro; Comandos eletrônicos; Saída da sucção vai direto para o esgoto; Motor: WEG; Alimentação: Bivolt; Vazão de Ar: 120l/m; Vácuo máximo: 275 mm/Hg; Consumo de água: 0,150 L/min; Nível de ruído: 58dB; Peso Líquido mín: 9Kg; Dimensões mín. (L x C x A): 24 x 28 x 30 cm |  |  |  |
|  | 1 | KIT UD | Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor) – Cadeira Estrutura construída em aço maciço, com tratamento antioxidante e pintada em tinta epóxi proporcionando maior resistência e durabilidade ao conjunto; Base com debrum antiderrapante; dispensa fixação no piso; Sistema tipo pantográfico de elevação confeccionado em chapa de aço, oferece maior resistência, capacidade de elevação de até 200 kg; Caixa de ligação integrada otimizando espaço dentro do consultório; Apresenta o botão ON/OFF localizado na lateral da base da cadeira facilitando o acesso do profissional; Amplo estofamento disponível em 12 opções de cores; Braço de apoio para o paciente rebatível; Pedal de Comandos do tipo joystick com três programações de trabalho com volta automática à posição zero; Sistema de elevação eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts; Sistema eletrônico Integrado e de baixa voltagem: 24 volts; Tensão de alimentação 127 ou 220V ~ 50/60Hz; Encosto de cabeça anatômico, removível, bi-articulável e com regulagem de altura, com movimentos anterior, posterior e longitudinal e sistema de trava por alavanca; Ambidestro. Equipo Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência à corrosão e estabilidade de cor ao conjunto; Composição: Seringa tríplice / 01 terminal com spray para alta rotação e 01 terminal sem spray para micromotor pneumático; Braços articuláveis e com travamento pneumático (modelo Croma Air), acionado por botão localizado sob o corpo do equipo na pega lateral proporcionando liberdade aos movimentos; Pedal Progressivo para o acionamento das peças de mão nos terminais do equipo, o que possibilita o controle da velocidade e com acionamento em qualquer ponto do pedal; Seringa tríplice: Bico giratório, removível e autoclavável; Mangueiras: Arredondadas, leves e flexíveis; Suporte das pontas: Com acionamento pneumático individual; Tampo de inox removível: Fácil de limpar. Garante mais praticidade e resistência à corrosão; Puxador Bilateral Unidade de Água Produzido em ABS Injetado: confere maior durabilidade / resistência a corrosão e estabilidade de cor ao conjunto; Cuba: Profunda, removível e com ralo e filtro para retenção de sólidos e cobertura para evitar respingos; Filtro de detritos localizado na base do sugador sob o corpo da unidade de água; Sistema de regulagem da vazão da água: Permite a regulagem fina do fluxo de água; Reservatórios translúcidos de 1000 ml para: Água das peças de mão e seringa tríplice; Unidade de água e cuba rebatível em 90º, possibilitando uma ampla mobilidade que permite aproximação do auxiliar ao campo operatório; Suctores: 01 Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi); Apresenta um exclusivo sensor de aproximação que aciona automaticamente o fluxo de água na cuspideira, proporcionando maior praticidade, conforto para o paciente, segurança e economia de água. Refletor (Série) Monofocal para uso odontológico com lâmpada de luz halógena; Espelho multifacetado com tratamento multicoating; Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente; Puxadores bilaterais em forma de alça que possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada; Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620º; Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%). |  |  |  |
|  | 1 | UD | Compressor odontológico para um consultório, com baixíssimo nível de ruído: 65 dB (A); Isento de Óleo; Pressostato com chave geral liga/desliga; Válvula de segurança para alívio do excesso de pressão; Reservatório de ar com pintura interna antioxidante; Protetor térmico contra sobreaquecimento; Amortecedores anti-vibração; Filtros na entrada e saída de ar; Dreno na parte inferior do reservatório. -Potência: 1.12/1.14 HP em tensões 110 ou 220V monofásico, Deslocamento teórico mín: 212 L/min, Rotação: 1.750 RPM - 60Hz, Número de pistões: 2, Pressão máxima: 8,16 Bar / 116 PSI, Reservatório de ar: 38/40 Litros, Nível de ruído: 65 dB (A), Peso líquido mín: 30,6 Kg, Dimensões mín. (L x C x A): 40 x 40 x 69,5 cm |  |  |  |
|  | 1 | UD | Fotopolimerizador de Resinas – LED, sem fio, sem radiômetro. |  |  |  |
|  | 1 | UD | Jato De Bicarbonato – Console Com Entrada De Ar, Água e Reservatório De Bicarbonato; Encaixe Borden, Autoclavável, Acessórios: 01 Peça De Mão Para Jato De Bicarbonato; |  |  |  |
|  | 1 | UD | Mocho odontológico a gás, estofamento em laminado de PVC sem costura, base plástica com cinco rodízios duplos, Encosto em PU com apoio de braço e movimento giratório independente, Altura Mínima e Máxima do Assento 45 / 56 cm, Altura Mínima e Máxima do Encosto 72 / 82 cm |  |  |  |
| TOTAL...................................................................................R$ |  |  |  |  |  |  |

__________________________, ____de ________________________de 2019

_____________________________________________________

Assinatura do Representante Legal